
Д Е Р Ж А В Н И Й  А Р Х І В  Х А Р К І В С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

27.12.2024




       Харків



№ 4/5
Про заходи щодо забезпечення дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки у Державному архіві Харківської області у 2024 році
Розглянувши доповідь старшого майстра відділу фінансово-господарського забезпечення Державного архіву Харківської області (далі – Державний архів) Віталія СОСНИЦЬКОГО про заходи щодо забезпечення дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки у Державному архіві у 2024 році колегія відзначає наступне. 
У будівлі Державного архіву по вул. Мироносицька, 41, яка постраждала внаслідок ракетного удару у 2022 році, поступово відновлюються системи життєдіяльності та робочі приміщення; у будівлі по просп. Героїв Харкова, 7 були проведені ремонтні роботи за допомогою альпіністів по герметизації стін та закріпленню цегляних конструкцій на даху будівлі. 

У звітному періоді інженером з охорони праці у Державному архіві проведений перегляд та продовжений термін дії 12 інструкцій з охорони праці строком на 5 років. Усі працівники структурних підрозділів Державного архіву ознайомлені з вимогами зазначених інструкцій.
Питання дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки включено до посадових інструкцій працівників Державного архіву у межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків. 

У серпні 2024 року пройшли навчання з охорони праці та склали іспити в учбовому центрі 2 співробітника Державного архіву. 
Було внесено зміни до наказу директора Державного архіву Харківської області від 11 квітня 2018 року № 24 «Про утворення комісії з перевірки знань з питань охорони праці у Державному архіві Харківської області, затвердження плану-графіку проведення навчання та перевірки знань з питань  охорони праці у Державному архіві Харківської області та Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці  у Державному архіві Харківської області». 
Інженером з охорони праці була розроблена учбова програма, екзаменаційні білети для проведення навчання та у жовтні 2024 року проведено іспит з охорони праці, результати якого зафіксовано у протоколі засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28 жовтня 2024 р. № 1.
Комісія з розслідування нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру не створювалась за відсутності нещасних випадків.
Відповідальними за пожежну безпеку у Державному архіві є директор архіву та уповноважені ним особи.

Наказом директора Державного архіву визначено одного відповідального за загальний стан пожежної безпеки та чотирьох осіб відповідальних за протипожежну безпеку у будівлях та у кімнатах по вул. Мироносицька, 41 та просп. Героїв Харкова, 7.
Усі працівники, щойно прийняті на роботу до Державного архіву, проходять вступний інструктаж з питань охорони праці, пожежної та електробезпеки. Записи про проведення вступних інструктажів реєструються у відповідних журналах під особистий підпис особи, яку інструктують. Всього за звітний період було проведено 9 вступних інструктажів з питань охорони праці та  9 первинних і 1 повторний інструктаж з питань пожежної безпеки та електробезпеки.

У грудні всі співробітники Державного архіву пройшли 6-ти годинний он-лайн курс «Не стій – вмикай: світло, тепло, інтернет», який включав питання пожежної безпеки, та отримали відповідні сертифікати.

Протягом року проводились профілактичні огляди технічного стану електромереж та електрообладнання Державного архіву, які здійснювались слюсарем-електромонтером 4 групи електробезпеки.
У будівлі  по вул. Мироносицька, 41 електромеханіком проводились регулярні перевірки електричного і механічного устаткування у складі ліфта, чищення, регулювання і змащування усіх необхідних вузлів та механізмів в цілях підтримки його працездатності. Ліфту в будівлі по просп. Героїв Харкова, 7 немає.
У зв’язку з підготовкою до опалювального сезону 2024−2025 рр. у листопаді 2024 р. проведена перевірка стану замкових пристроїв у робочих кімнатах та сховищах будівлі по просп. Героїв Харкова, 7. Ведеться відповідний журнал.

Сховища та інші приміщення Державного архіву оснащені сертифікованими вогнегасниками (просп. Героїв Харкова, 7 – 56 од., вул. Мироносицька, 41 – 44 од., пров. Короленко, 5 – 5 од.), які відповідають нормативним вимогам і мають інвентарні номери. У місцях розміщення вогнегасників присутні інформаційні знаки.

У будівлі Державного архіву по просп. Героїв Харкова, 7 працює охоронна сигналізація, виведена у приміщення поста чергового поліції охорони, який здійснює цілодобове чергування, та підключена до цілодобового пункту Управління поліції охорони в Харківській області. По периметру будівлі працюють 3 зовнішні камери відеоспостереження, а також 2 внутрішні камери (у холі та на сходах).

З 2019 року в будівлі є АУПС типу «Тирас-16.П», якою на даний час захищені дві кімнати та сховище режимно-секретної документації.
Плани евакуації з приміщень будівлі Державного архіву по просп. Героїв Харкова, 7 наявні на кожному поверсі будівлі. У кожному службовому приміщенні на видному місці розміщена інформація із зазначенням прізвища та ініціалів працівника, відповідального за пожежну безпеку, а також номер телефону пожежно-рятувальної служби. Інструкції з основними положеннями правил пожежної безпеки розміщені на видних місцях.

У приміщенні диспетчерського пункту поста чергового поліції охорони по просп. Героїв Харкова, 7 є інструкція про порядок дій чергового персоналу у разі появи сигналів про пожежу або при несправностях АУПС. Диспетчерський пункт обладнаний телефонним зв’язком, укомплектовується електричним ліхтарем, має природне освітлення. Аварійне освітлення знаходиться у неробочому стані. У будівлі встановлені два світлових покажчика з написом «ВИХІД».

У 2024 році в будівлі Державного архіву по вул. Мироносицька, 41 відновлена система охоронної сигналізації та відеоспостереження. Встановлено систему оповіщення про порушення режиму охорони. Встановлено 5 камер зовнішнього відеоспостереження та 2 камери внутрішнього. Автоматична установка пожежної сигналізації і сповіщення про пожежу типу РС585 «Омега», що є в будівлі, пошкоджена та знаходиться у неробочому стані. Аварійне освітлення в будівлі знаходиться у робочому стані, встановлені два світлових покажчика з написом «ВИХІД».

У звітному періоді в будівлі Державного архіву за адресою: пров. Короленка, 5 встановлена система оповіщення про пожежу, але через відсутність фінансування до ЦП не підключена. Встановлено 2 камери зовнішнього відеоспостереження та 2 камери внутрішнього. Система охоронної сигналізації в будівлі відсутня.

До всіх будівель і споруд Державного архіву забезпечено вільний доступ. Основні проїзди та під’їзди до будівель і споруд мають тверде дорожнє покриття. 

Підходи до пожежного інвентарю й обладнання, запасних виходів і зовнішніх пожежних драбин вільні та утримуються у справному стані.

Застосування відкритого вогню на території Державного архіву не допускалось. Вогневі роботи у звітний період не проводились, наряди-допуски не виписувались.

Враховуючи викладене вище, колегія вирішила:
1. Доповідь старшого майстра відділу фінансово-господарського забезпечення Державного архіву  Віталія СОСНИЦЬКОГО про заходи щодо забезпечення дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки у Державному архіві Харківської області у 2024 році взяти до відома.

2. Керівництву Державного архіву забезпечити:

2.1. Продовження відновлення будівлі Державного архіву по вул. Мироносицька, 41, а також автоматичної системи установки оповіщення про пожежу (РС 585 «Омега»), системи охоронної сигналізації зі встановленням датчиків затоплення та системи вентиляції приміщень (за наявності фінансування).







Термін виконання: протягом 2025 року

2.2. Встановлення та налагодження автоматичної системи пожежогасіння та системи протидимного захисту в будівлях Державного архіву по вул. Мироносицька, 41 та просп. Героїв Харкова, 7 (за наявності фінансування).







Термін виконання: протягом 2025 року

2.3. Заміна апаратів відключення (вимикачів) освітлення з метою винесення їх за межі сховищ по просп. Героїв Харкова, 7 (за наявності фінансування).







Термін виконання: протягом 2025 року

2.4. Продовження робіт з монтажу та налагодженню АУПС в приміщеннях Державного архіву по просп. Героїв Харкова, 7 та встановлення по пров. Короленка, 5 (за наявності фінансування).






Термін виконання: протягом 2025 року

2.5. Відновлення аварійного освітлення в будівлях Державного архіву по просп. Героїв Харкова, 7 та пров. Короленка, 5 (за наявності фінансування).







Термін виконання: протягом 2025 року

2.6. Вимірювання опору ізоляції силової електропроводки та живлячих кабельних ліній у будівлях Державного архіву по вул. Мироносицька, 41, пров. Короленка, 5 та просп. Героїв Харкова, 7 (за наявності фінансування).







Термін виконання: листопад 2025 року
2.7. Ремонт та облаштування сховища по пров. Короленка, 5 (за наявності фінансування).

 





Термін виконання: протягом 2025 року

2.8. Проведення оплати проходження навчання з питань пожежної безпеки (за наявності фінансування).

Термін виконання: протягом 2025 року

2.9. Герметизація комунікацій з боку зовнішнього колодязя теплового вводу до будівлі Державного архіву по вул. Мироносицька, 41.

Термін виконання: протягом 2025 року

3. Питання про заходи щодо забезпечення дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки у Державному архіві розглянути на засіданні колегії Державного архіву у IV кварталі 2025 року.








Термін виконання: грудень 2025 року
Голова колегії






       Євген КУЩ
Секретар колегії
                         Лариса ПАНАСЕНКО

