Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Комунального  підприємства «Харківські теплові мережі» Індустріальна філія  за адресою: 61106,  м. Харків, Індустріальний р-н, вул. Миру, 74-А для ознайомлення громадськості:

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання - Комунальне  підприємство «Харківські теплові мережі», КП «Харківські теплові мережі»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ– 31557119

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 61608, Харківська обл., м. Харків,           вул. Мефодіївська, буд., 11; +38(057)736-09-31, електронна пошта: hts@hts.kh.ua.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: КП «Харківські теплові мережі» Індустріальна філія  розташований за адресою: 61106, м. Харків, Індустріальний р-н, вул. Миру, 74-А.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв’язку з тим що даний об’єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

Котельня спеціалізується на виробленні теплоносія для потреб населення у кількості – 11,857 тис. Гкал/рік.

Котельня здійснює вироблення теплоносія для опалення житлових будинків в зимовий період та гаряче водопостачання протягом року.

В котельні розташовані три парових котла Viessmann Vitomax HW типу М72В. Паливом для всіх котлів  служить природний газ.

Котли обладнані продувними свічками, ГРП обладнані продувними свічками.

Приміщення котельні обладнане природною загальнообмінною вентиляцією.

На території котельні розташована когенераційна установка GENTEC  MING 70 ECO для вироблення електроенергії.

Для подувки газового обладнання в когенераційній установці використовуються продувна свічка.

Для вироблення резервної електроенергії використовується дизельний генератор   Katana KD 155D M 124 кВт  (117 kBт), а також генератор Fogo F3001 бензиновий (2,7 кВт).

Для ремонту обладнання котельні застосовуються електрозварювальні роботи та газове різання металу, яке розташоване на вулиці.

На території проммайданчика розташовані наступні джерела викидів забруднюючих речовин: парові котли Viessmann Vitomax HW типу М72В; свічі продувні колектора; викид при виробленні теплоносія для опалення в зимовий період та гаряче водопостачання протягом року; когенераційна установка GENTEC  MING 70 ECO; свіча продувна міні когенераційної установки; дизельний генератор   Katana KD  155D M  124 кВт; свердлильний верстат, заточувальний верстат; свічі продувні ГРП; генератор бензиновий Fogo F30001 (2,7 кВт); зварювальний  пост, ручне електродугове зварювання електродами МР-3, газове різання металу.

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 2,99748 т/рік; ангідрид сірчистий - 0,00856 т/рік; оксид вуглецю – 1,750453 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,01036 т/рік; заліза оксид (у перерахунку на залізо) - 0,002973 т/рік; недиференційований за складом пил (аерозоль) - 0,002504 т/рік; фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, чотирифтористий кремній) у перерахунку на фтор - 0,00009 т/рік; метан - 0,1659 т/рік та парникові гази.

Валовий викид складатиме – 4,938 т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відноситься до другої групи та підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об’єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7052153, 
E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.