Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Комунального  підприємства «Харківські теплові мережі» Індустріальна філія  за адресою: 61075, м. Харків, Індустріальний р-н, вул. Механізаторів, 2-Г для ознайомлення громадськості:

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання - Комунальне  підприємство «Харківські теплові мережі», КП «Харківські теплові мережі»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ– 31557119

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 61608, Харківська обл., м. Харків,        вул. Мефодіївська, буд., 11; т. +38(057)736-09-31, електронна пошта: hts@hts.kh.ua.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: КП «Харківські теплові мережі» Індустріальна філія  розташований за адресою: 61075, м. Харків, Індустріальний р-н, вул. Механізаторів, 2-Г.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв’язку з тим що даний об’єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

Котельня спеціалізується на виробленні теплоносія для потреб населення у кількості – 124,6644 тис. Гкал/рік.

В блочно-модульній котельні (БМК) розташований вертикальний термоблок КОЛВІ КМ-2-100. Термоблок складається з Eurotherm Technology КTH 100 CET № 1 та Eurotherm Technology  KTH 100 CET № 2 для опалення 2-х житлових будинків в зимовий період. Паливом служить природний газ.

Вертикальний термоблок КОЛВІ КМ-2-100 обладнаний продувними свічками.

Для вироблення резервної електроенергії використовується генератор SUPTECH 10000 TE-11 бензиновий (7,8 кВт).

Для ремонту обладнання котельні на вулиці проводяться електрозварювальні роботи та газове різання металу.

На території проммайданчика розташовані наступні джерела викидів забруднюючих речовин: вертикальні термоблоки  КОЛВІ КМ-2-100 (Eurotherm Technology KTH 100 CET №1); свічі продувні; генератор бензиновий SUPTECH 10000 TE-11.

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,0456 т/рік; ангідрид сірчистий - 0,00037 т/рік; оксид вуглецю – 0,15 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,0185 т/рік; метан - 0,0474 т/рік та парникові гази.

Валовий викид складатиме –  0,261 т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відноситься до третьої групи та не підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об’єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7052153,     
E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.