Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

КомунальнОГО  підприємствА «Харківські теплові мережі» Салтівська філія, майданчик за адресою:  61183, м. Харків, Київський р-н, Метробудівників, 13. для ознайомлення громадськості:

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання - Комунальне  підприємство «Харківські теплові мережі», КП «Харківські теплові мережі».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ– 31557119

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 61608, Харківська обл., м. Харків, вул. Мефодіївська, буд., 11; т. +38(057)736-09-31, електронна пошта: hts@hts.kh.ua.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: КП «Харківські теплові мережі» Салтівська філія  розташований за адресою: 61183, м. Харків, Київський р-н, Метробудівників, 13.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв’язку з тим що даний об’єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

Котельня спеціалізується на виробленні теплової енергії у кількості – 38,0232 тис. Гкал/рік.

Котельня обладнана шістьома водогрійними котлами EUROTHERM KOЛВІ-4000 для вироблення пари на опалення житлових будинків та подання гарячої води.

Котли обладнані продувними свічками (джер.№№7,8,9,), а також колектори  і  ГРВ і ШГРП  обладнані продувними свічками.

Приміщення котельні обладнане природною загальнообмінною вентиляцією (дефлектор).

Для вироблення резервної електроенергії використовуються  генератор Fogo F3001 бензиновий  (2,7 кВт) та дизельний генератор Fedaral  FDR (200 kBт).

На території майданчика котельні обладнано зварювальний пост. Ручне електродугове зварювання здійснюється  електродами МР-3, АНО-4, а також відбувається  газове різання металу.

В приміщенні котельні також є деревообробні верстати: рейсмусний верстат, шліфувальний, стругальний, циркулярна пила), заточувальний, токарний верстати.

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 10,86328 т/рік; ангідрид сірчистий - 0,0101 т/рік; оксид вуглецю – 4,591353 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,01036 т/рік; заліза оксид (у перерахунку на залізо) - 0,0088 т/рік; марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) - 0,0014624 т/рік; метан - 0,1185 т/рік; масло мінеральне - 0,000252 т/рік; фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, чотирифтористий кремній) /у перерахунку на фтор - 0,00032 т/рік; недиференційований за складом пил (аерозоль) - 0,00324 т/рік; пил деревини - 0,0171 т/рік та парникові гази.

Валовий викид складатиме – 15,624767 т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відноситься до другої групи та підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об’єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7052153, E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.