Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами КомунальнОГО  підприємствА «Харківські теплові мережі» Основ’янська філія, майданчик за адресою: 61080,  Основ’янський р-н, м. Харків, вул. Диспетчерська, 27- А для ознайомлення громадськості:

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання - Комунальне  підприємство «Харківські теплові мережі», КП «Харківські теплові мережі».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ–31557119

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 61037, Харківська обл., м. Харків, вул. Мефодіївська, буд., 11; т.+38(057)736-09-31, електронна пошта: hts@hts.kh.ua.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: КП «Харківські теплові мережі» Основ’янська філія  розташований за адресою: 61080,  Основ’янський р-н, м. Харків, вул. Диспетчерська, 27- А.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв’язку з тим що даний об’єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

Котельня спеціалізується на виробленні теплоносія для потреб населення у кількості – 12,42012343 тис.Гкал/рік.

Котельня обладнана водогрійними котлами Vitomax HW M72B (4од.) потужністю по 3,12 Мвт кожний та водогрійними котлами №1, №2 Vitoplex 200 mun SX2A потужністю по 0,582 МВт кожний (2 од.), призначені для опалення та гарячого водопостачання житлових будинків, громадських та адміністративних будівель. В якості палива використовується природний газ.

Вентиляція котельної – витяжна природна, здійснюється через вісім дахових дефлекторів, розрахована на видалення надлишків тепла та забезпечує повітрообмін в приміщенні котельні. Витяжна вентиляція передбачає трикратний повітрообмін на годину.

Для продувки обладнання котельні під час пуску, наладки, зупинці або відключенні призначені продувальні трубопроводи. Електрозварювальні роботи виконуються на зварювальному посту на території за допомогою апарату ТДС-400, електродами МР-3.  На території котельні розташована когенераційна установка GENTEC  MING 70 ECO для вироблення електроенергії, яка працює на природному газі. Для продувки обладнання когенераційної установки використовуються продувна свіча. Для вироблення резервної електроенергії використовується дизельний генератор  Fogo  FD 200 W -Et 50 герц.

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 2,9432т/рік;недиференційований за складом пил (аерозоль) - 0,0002 т/рік;оксид вуглецю – 1,36153 т/рік; метан – 0,2856т/рік; ангідрид сірчистий - 0,0085т/рік; заліза оксид (у перерахунку на залізо) - 0,0005т/рік;марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) - 0,00009 т/рік; фтористий водень – 0,00002 т/рік та парникові гази.

Валовий викид складатиме – 4,599т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відноситься до другої групи та підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об’єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7052153, E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.