Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Повне найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Анциборенко Віктор Анатолійович;

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ФОП АНЦИБОРЕНКО В.А.

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ:  2403216015

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 92740, Луганська  обл., Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Сонячна, будинок 18; тел. +38 (067) 564-64-42

Назва об’єкта/промислового майданчика: майданчик АЗС-АГЗП ФОП АНЦИБОРЕНКО В.А. за адресою Куп'янський р-н,  с. Огурцівка,  вул. Шевченка (Жовтнева), будинок 1 «З»;

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Україна, 63601, Куп'янський р-н,  с. Огурцівка,  вул. Шевченка (Жовтнева), будинок 1 «З»;

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту:

АЗС-АГЗП ФОП АНЦИБОРЕНКО В.А., який відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля: Отриманий висновок  ОВНС № 149 від 01.04.2008 р.  на розділ Робочого проекту.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): На території розташовані: АЗС - операторська, три резервуари ємністю по 25 м3 для зберігання бензину, одна ємність для зберігання дизпалива об’ємом 40 м3, ПРК на три пістолети для заправлення бензином та одне місце для заправлення дизпаливом, АГЗК - одна ємність зберігання ЗВГ об'ємом  V=9,9 м3, одна ємність зберігання ЗВГ об'ємом  V=12,45 м3, ГРК. Заправку техніки бензином та дизельним пальним проводять насосом через заправний пістолет (три пістолета для бензину та один для дизпалива) Струбцина при стравлюванні залишків газу після заправки автотранспорту скрапленим пропан-бутаном. Вентиль рукава рідинної фази при скиданні надлишкового тиску після зливання скрапленого пропан-бутану з автоцистерни в резервуар.  Вентиль рукава парової фази при скиданні надлишкового тиску після зливання скрапленого пропан-бутану з автоцистерни в резервуар.  Свіча природних втрат при зберіганні СВГ (резервуар для зберігання СВГ об’ємом 9,9 м3 та резервуар для зберігання СВГ об’ємом 12,45 м3). Забруднюючі речовини виділяються також при видачі споживачам за допомогою ГРК зрідженого вуглеводного газу.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: В теперішній час на майданчику існує 15 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Газоочисне устаткування – відсутнє. Джерела залпових викидів на майданчику відсутні. Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничої діяльності об’єкта підприємства складає 1,1285 т/рік. З джерел підприємства здійснюються викиди: гасу, бензину (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець), пропану, бутану.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялися.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: Фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел АЗС-АГЗП ФОП АНЦИБОРЕНКО В.А. не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Визначені потужності викидів відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 та забезпечують дотримання нормативів ГДК та гігієнічних нормативів на межах СЗЗ та житлової зони по усіх інгредієнтах, які присутні у викидах АЗС-АГЗП ФОП АНЦИБОРЕНКО В.А. Відповідно до цього природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64., тел. (057)7052153, Е-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua