Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

КомунальнОГО  підприємствА «Харківські теплові мережі», виробничий майданчик за адресою:  61031, м. Харків, Слобідський р-н, 
вул. Мефодіївська, 11, для ознайомлення громадськості:
Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання - Комунальне  підприємство «Харківські теплові мережі», КП «Харківські теплові мережі».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ– 31557119

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 61037, Харківська обл., м. Харків, вул. Мефодіївська, буд., 11; т. +38(057)736-09-31, електронна пошта: hts@hts.kh.ua.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: КП «Харківські теплові мережі» розташований за адресою: 61031, м. Харків, Слобідський р-н, вул. Мефодіївська, 11.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв’язку з тим що даний об’єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась. 

Майданчик за адресою: 61031, м. Харків, Слобідський р-н, вул. Мефодіївська, 11 спеціалізується на виробленні теплової енергії в кількості - 23984,88 тис. Гкал/рік; електричної енергії -  27927,84 МВт/рік та технічному обслуговуванні підприємства ХТМ.
На території майданчика проводяться зварювальні роботи (ручне дугове зварювання) з використанням електродів марки МР-3 та УОНІ-13/55. Газове різання металу виконується напівавтоматом;  зварювання сталі в середовищі СО2 дротом СВ-08Г2С.

Для ремонту технологічного обладнання використовується механічна майстерня. Для дрібного поточного ремонту, експлуатуються наступні металообробні верстати: заточувальний  верстат; токарний верстат, шліфувальний верстат, довбіжний верстат, заточувальний верстат, фрезерний верстат.
В приміщення їдальні виконують розігрів та приготування їжі на електроплиті та електропательні

Центральна хімічна лабораторія здійснює дослідження питної води та стічних вод підприємства. Проведення хімічних досліджень здійснюється під витяжною шафою та у муфельній печі.

Когенераційні установки використовуються для комбінованого виробництва електричної і теплової енергії та працюють на природному газі: когенераційна установка  №1JENBACHER-JMC 420 GS-NL (1,592МВт); №2 JENBACHER-JMC 420 GS-NL.

Для продувки когенераційних установок під час пуску, наладки, зупинці або відключенні котлів призначені свічі продувні. Мережі розподілення  - свічі продувні ШГРП.

Для зварювальних робіт на аварійних ділянках трубопроводів використовують Federal  FDR-R400.

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 14,330 т/рік; недиференційований за складом пил (аерозоль) - 0,0,039 т/рік; оксид вуглецю – 2,542 т/рік; метан – 0,132 т/рік; ангідрид сірчистий – 0,034 т/рік; масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне,циліндров.та інш.) – 0,002 т/рік; залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,018 т/рік; манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,001 т/рік; фтористий водень – 0,001 т/рік; кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) – 0,001 т/рік; фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)/фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор; Фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) – 0,005 т/рік; хром шестивалентний (в переpахунку на триокис хрому) – 0,00001 т/рік; акролеїн – 0,001 т/рік; водню хлорид (соляна кислота у перерахунку на HCL) – 0,001 т/рік; кислота азотна – 0,002 т/рік; аміак – 0,0004 т/рік; сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] – 0,0001 т/рік; натрiю гідроксид (натр їдкий, сода каустична) – 0,00009 т/рік та парникові гази.

Валовий викид складатиме – 17,109 т/рік (без урахування парникових газів). 
Об'єкт відноситься до другої групи та підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об’єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7052153, E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.
