Д Е Р Ж А В Н И Й  А Р Х І В  Х А Р К І В С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

28.12.2023					       Харків				№ 4/5

Про заходи щодо забезпечення дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки у Державному архіві Харківської області у 2023 році

Розглянувши доповідь старшого майстра відділу фінансово-господарського забезпечення Державного архіву Харківської області (далі – Державний архів) Віталія СОСНИЦЬКОГО про заходи щодо забезпечення дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки у Державному архіві у 2023 році колегія відзначає наступне.

У березні 2022 року внаслідок ракетного удару по центру м. Харків  в будівлі Державного архіву по вул. Мироносицька, 41 було пошкоджено: фасад, дах, вхідну групу, розбито всі вікна та двері, в тому числі у восьми архівосховищах. Внутрішні приміщення та кабінети знаходяться у неробочому стані. Було виведено з ладу системи водо-, тепло- та електропостачання, ліфтового господарства, пошкоджено меблі та комп’ютерну техніку. В будівлі по пр. Героїв Харкова, 7 пошкоджено вікна першого поверху; по пров. Короленка, 5 пошкоджено вікна в архівосховищах.

У 2022-2023 роках у будівлі Державного архіву по вул. Мироносицька, 41 були проведені наступні роботи: розбір завалів та вивезення сміття; відновлення системи електропостачання та ліфтового господарства; зашивання пошкоджених вікон у робочих приміщеннях та сходових отворів; встановлення пошкоджених дверей до робочих приміщень; зашивання полікарбонатними панелями віконних отворів у сховищах; встановлення трьох сертифікованих протипожежних дверей вхідної групи (клас захисту ЕІ60) з пристроями для самозачинення; встановлення восьми сертифікованих протипожежних дверей до архівосховищ (клас захисту ЕІ60) з пристроями для самозачинення; ремонт даху.

У будівлі по пров. Короленка, 5 було встановлено чотири нових вікна замість пошкоджених.

Положенням про систему управління охороною праці Державного архіву Харківської області, затвердженим наказом директора Державного архіву Харківської області від 02 квітня 2018 року № 20, визначено, що функції служби охорони праці у Державному архіві виконує інженер з охорони праці.

Питання з охорони праці включено до посадових інструкцій працівників Державного архіву у межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків.

Комісія з розслідування нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру не створювалась за відсутності нещасних випадків.

З метою запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у процесі праці у Державному архіві розроблено 11 інструкцій з охорони праці, з якими ознайомлені працівники структурних підрозділів архіву.

Працівники, щойно прийняті на роботу до Державного архіву, проходять вступний інструктаж з питань охорони праці, пожежної та електробезпеки. Записи про проведення вступних інструктажів реєструються у відповідних журналах під особистий підпис особи, яку інструктують. Всього за звітний період було проведено 3 вступних інструктажа з питань охорони праці, 2 первинних та 24 повторних інструктажа з питань пожежної безпеки, 2 первинних та 25 повторних інструктажі з питань електробезпеки.

У звітному періоді проводились профілактичні огляди технічного стану електромереж та електрообладнання Державного архіву. Дрібні несправності, що були виявлені в освітленні приміщень та робочих кімнат, усунено.

У зв’язку з підготовкою до опалювального сезону 2023−2024 років у листопаді 2023 року проведена перевірка стану замкових пристроїв у робочих кімнатах та сховищах будівлі Державного архіву по просп. Героїв Харкова, 7. Ведеться відповідний журнал.

У зв’язку з пошкодженням будівлі Державного архіву по вул. Мироносицька, 41 опалення було ввімкнено тільки в будівлі по просп. Героїв Харкова, 7 з 17 листопада 2023 року та проведений ремонт і планова повірка теплолічильника (свідоцтво чинне до 15 листопада 2027 року).

Сховища та інші приміщення Державного архіву оснащені сертифікованими вогнегасниками (просп. Героїв Харкова, 7 – 56 од., вул. Мироносицька, 41 – 44 од.) Вогнегасники встановлені з розрахунку не менше одного на кожні 50 кв. м. площі і відповідають нормативним вимогам. Усі вогнегасники мають інвентарні номери. В місцях розміщення вогнегасників присутні інформаційні знаки. У звітний період отримано 5 вогнегасників у вигляді гуманітарної допомоги, які встановлені у сховищі по пров. Короленка, 5.

У приміщеннях будівлі Державного архіву по просп. Героїв Харкова, 7 працює охоронна сигналізація. Вона виведена у приміщення диспетчерського пункту поста чергового поліції охорони, який здійснює цілодобове чергування та на пульт централізованої охорони. По периметру будівлі встановлено 2 зовнішні камери відеоспостереження, а також 2 внутрішні камери (у холі та на сходах). Зображення з камер виведено на монітор у приміщення диспетчерського пункту поста чергового поліції охорони та ведеться відеозапис. З 2019 року в будівлі встановлена АУПС типу «Тирас-16.П», якою на даний час захищені дві кімнати та архівосховище режимно-секретної документації, а також два архівосховища на першому поверсі. АУПС експлуатується в автоматичному режимі та цілодобово перебуває у робочому стані. Встановлено два ручних пожежних оповіщувача: на першому та третьому поверхах. Апаратура й обладнання, що входять до складу установки, відповідають чинним стандартам і технічним вимогам.

Плани евакуації з приміщень будівлі Державного архіву по просп. Героїв Харкова, 7 є на кожному поверсі будівлі. У службових приміщеннях розміщено інформацію із зазначенням прізвища та ініціалів працівника, відповідального за пожежну безпеку, а також інструкція з основними положеннями правил пожежної безпеки.

У приміщенні диспетчерського пункту поста чергового поліції охорони по просп. Героїв Харкова, 7 є інструкція про порядок дій чергового персоналу у разі появи сигналів про пожежу або при несправностях АУПС. Чергові поліції охорони ознайомлені особисто (під підпис) з інструкцією для чергового в будівлі Державного архіву по просп. Героїв Харкова, 7. Диспетчерський пункт обладнаний телефонним зв’язком, укомплектований електричним ліхтарем, має природне освітлення. Аварійне освітлення знаходиться у неробочому стані. У будівлі встановлені два світлових покажчика з написом «ВИХІД».

У результаті обстрілів будівлі Державного архіву по вул. Мироносицька, 41 вся система охоронної сигналізації та відеоспостереження виведена з ладу та знаходиться у неробочому стані. Автоматична установка пожежної сигналізації і сповіщення про пожежу типу РС585 «Омега», встановлена в будівлі, підключена до пульту централізованого спостереження, але пошкоджена та частково знаходиться у не робочому стані.

Аварійне освітлення в будівлі Державного архіву по вул. Мироносицька, 41 знаходиться у робочому стані, встановлені два світлових покажчика з написом «ВИХІД».

До всіх будівель і споруд Державного архіву забезпечено вільний доступ. Основні проїзди та під’їзди до будівель і споруд мають тверде дорожнє покриття.

Підходи до пожежного інвентарю й обладнання, запасних виходів і зовнішніх пожежних драбин вільні, освітлюються в темний час доби та утримуються у робочому стані.

Каналізаційні мережі на території Державного архіву періодично оглядаються й очищаються. Кришки оглядових колодязів каналізації постійно закриті.

По вул. Мироносицька, 41 для збирання неутилізованих відходів та сміття встановлений сміттєзбірний контейнер з негорючих матеріалів. По просп. Героїв Харкова, 7 сміттєзбірного контейнера немає. Сміття та горючі відходи регулярно виносяться за територію будівлі Державного архіву.

Застосування відкритого вогню на території Державного архіву не допускалось. Роботи з відкритим вогнем у звітний період в Державному архіві не проводились, наряди-допуски не виписувались.

Протягом звітного періоду у Державному архіві аварій, випадків виробничого травматизму, професійних захворювань не було.

Враховуючи викладене вище, колегія вирішила:

1. Доповідь старшого майстра відділу фінансово-господарського забезпечення Державного архіву  Віталія СОСНИЦЬКОГО про заходи щодо забезпечення дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки у Державному архіві Харківської області у 2023 році взяти до відома.

2. Керівництву Державного архіву за наявності фінансування забезпечити:

2.1. Відновлення будівлі Державного архіву по вул. Мироносицька, 41 (за наявності фінансування).

Термін виконання: протягом 2024 року

2.2. Відновлення системи внутрішнього (4 камери) та зовнішнього відеоспостереження (6 камер) по вул. Мироносицька, 41 (за наявності фінансування).

Термін виконання: протягом 2024 року

2.3. Встановлення та налагодження автоматичної системи пожежогасіння та системи протидимного захисту в будівлях Державного архіву по вул. Мироносицька, 41 та просп. Героїв Харкова, 7 (за наявності фінансування).

Термін виконання: протягом 2024 року

2.4. Відновлення автоматичної системи установки оповіщення про пожежу (РС 585 «Омега») по вул. Мироносицька, 41 (за наявності фінансування).

Термін виконання: протягом 2024 року

2.5. Відновлення системи охоронної сигналізації зі встановленням датчиків затоплення по вул. Мироносицька, 41 (за наявності фінансування).

Термін виконання: протягом 2024 року

2.6. Заміна водостоку на 8-му ярусі архівосховища по вул. Мироносицька, 41 (за наявності фінансування).

Термін виконання: протягом 2024 року

2.7. Відновлення системи вентиляції приміщень та встановлення технічного обладнання для забезпечення та підтримки необхідного температурно-вологісного режиму у архівосховищах  Державного архіву по вул. Мироносицька, 41 (за наявності фінансування).

Термін виконання: протягом 2024 року

2.8. Заміну глухих металевих грат на вікнах приміщень першого поверху, де перебувають люди, по вул.  Мироносицька,  41  на  розсувні (за наявності фінансування).

Термін виконання: протягом 2024 року

2.9. Заміну апаратів відключення (вимикачів) освітлення з метою винесення їх за межі сховищ по просп. Героїв Харкова, 7 (за наявності фінансування).

Термін виконання: протягом 2024 року

  - Продовження робіт з монтажу та налагодженню АУПС в приміщеннях Державного архіву по просп. Героїв Харкова, 7 та встановлення по пров. Короленка, 5 (за наявності фінансування).

Термін виконання: протягом 2024 року

2.11. Відновлення аварійного освітлення в будівлях Державного архіву по просп. Героїв Харкова, 7 та пров. Короленка, 5 (за наявності фінансування).

Термін виконання: протягом 2024 року

2.12. Вимірювання опору ізоляції силової електропроводки та живлячих кабельних ліній у будівлях Державного архіву по вул. Мироносицька, 41, пров. Короленка, 5 та просп. Героїв Харкова, 7 (за наявності фінансування).

Термін виконання: листопад 2024 року

  - Встановлення знаку заборони стоянки автотранспорту біля пожежних воріт по вул. Мироносицька, 41 (за наявності фінансування).

Термін виконання: протягом 2024 року

  - Ремонт та облаштування сховища по пров. Короленка, 5 (за наявності фінансування).

Термін виконання: протягом 2024 року

  - Проведення паспортизації санітарно-технічного стану виробничих ділянок, робочих приміщень (за наявності фінансування).

Термін виконання: протягом 2024 року

2.16. Проведення атестації робочих місць щодо умов праці (за наявності фінансування).

Термін виконання: протягом 2024 року

2.17. Проведення оплати проходження навчання з питань пожежної безпеки (за наявності фінансування).

Термін виконання: протягом 2024 року

2.18. Перевірка робочого стану та, у разі необхідності, перезарядка вогнегасників у кількості 105 од. (за наявності фінансування).

Термін виконання: протягом 2024 року

3. Питання про заходи щодо забезпечення дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки у Державному архіві розглянути на засіданні колегії Державного архіву у IV кварталі 2024 року.

Термін виконання: грудень 2024 року

Голова колегії							       Євген КУЩ

Секретар колегії	                         Лариса ПАНАСЕНКО